## Доступность для маломобильных групп населения

| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ивановка Михайловского муниципального района Приморского края |  |
| --- | --- |
| Адрес: | Михайловский район, с. Ивановка, ул. Краснознаменная, 20 |

На пути движения ко входу в здание по ул. Краснознаменная имеются тротуары. Тротуары имеют продольный уклон до 100, поручнями не оборудован.

Вход в здание оборудован поручнями, пандусом. Внутри здания на трех этажах установлены мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля. Ступени выделены контрастным цветом. На входе – противоскользящее покрытие.

Доступный вход со стороны улицы Краснознаменная:

Мнемосхема: