ДУМА

МИХАЙЛОВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

с Михайловка

27.03.2014 г.                                                                                   №  522

О прохождении отопительного сезона

2013 - 2014 гг. в Михайловском муниципальном

районе

Рассмотрев информацию  администрации Михайловского муниципального района «О прохождении отопительного сезона 2013 - 2014 гг. в Михайловском муниципальном районе», Дума Михайловского муниципального района отмечает следующее:

Отопительный сезон 2013 - 2014 гг. в основном проходит без срывов. Котельные и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Весь жилищный фонд и объекты социального значения подключены к теплоснабжению. Жалоб на нарушение температурного режима, кроме жителей многоквартирных домов расположенных на территории бывшего военного городка с. Ляличи не выявлено.

На объектах социального значения ведется ежедневный мониторинг температуры внутренних помещений. По информации, поступающей от директоров образовательных учреждений температурный режим на большинстве объектов соответствует нормативу. В отдельных образовательных учреждениях температурный режим нарушен в результате некачественного теплоснабжения по причине ветхости наружных и внутренних сетей общеобразовательной школы и детского сада с. Ляличи, детского сада «Буратино» расположенного в с. Михайловка и общеобразовательной школы с. Кремово.

13.02.2014 г. в общеобразовательной школе с. Кремово состоялся выезд депутатской группы комиссии по социальной политике и защите прав граждан, законности и правопорядка (охрана здоровья, образование, соцзащита) по вопросу теплоснабжения здания школы.

В ходе работы депутатской группой в составе заместителя председателя комиссии Столяровой Н.Ю., Мастабаевым О.А., Ортяковым Г.М., Сахареленко Т.Н., Окуневым С.М., с участием председателя Думы Михайловского муниципального района Остапец В.В. был проведен осмотр внутренних помещений здания общеобразовательной школы с. Кремово и прилегающей к зданию школы территории с сетями теплоснабжения.

Проведены беседы с учителями и техническим персоналом школы, оператором котельной Сукач В.Н. В результате осмотра здания, бесед с учителями школы выяснилось, что в период с  января по февраль текущего года температурный режим отдельных классов школы не соответствовал требованиям СанПин. Остекление наружных и внутренних рам комнат, имеют сколы, трещины. Деревянные переплеты находятся в ветхом состоянии.

На момент осмотра депутатской группой окна двух классных комнат и лестничных клеток были обтянуты полиэтиленовой пленкой. Часть наружных стекол спортивного зала частично отсутствуют. В трассу отопления, ведущую к школе осуществлена врезка для отопления жилого помещения расположенного по адресу: с. Кремово, ул. Кирова, 8 в котором проживает Сергоян А.М. На каком основании проведена врезка никто не знает. Прибора учета тепловой энергии на данной теплотрассе нет. Есть ли проект теплотрассы неизвестно.

Из беседы с оператором котельной установлено, что максимальная температура подачи теплоносителя по данной котельной не превышает 80 градусов по цельсию, что соответствует температуре наружного воздуха - 22 градуса. Данные обстоятельства указывают, что данная котельная физически не может обеспечить необходимый температурный режим.

Запасы топлива на муниципальных котельных - 60 т. на 20 дней.

Объекты соцкультбыта производят приобретения угля прямыми закупками. Осуществляется еженедельный подвоз угля на школьные котельные.

Запасы топлива Филиала «Михайловский» КГУП «Примтеплоэнерго»:

- уголь - 3944 на 21,6 суток;

- мазут - 248 т. на 31,8 суток.

Исходя из вышеизложенного, Дума Михайловского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию «О прохождении отопительного сезона 2013 - 2014 гг. в Михайловском муниципальном районе», принять к сведению.

2. Рекомендовать  главе  администрации Михайловского муниципального района (Чеботков А.И.) поручить ответственным должностным лицам администрации Михайловского муниципального района:

2.1. Провести мониторинг работы систем отопления, по выявленным недостаткам установить причины и составить акты. На основании актов разработать план ремонтно-восстановительных работ.

2.2. Предоставить в Думу района правовой акт, регулирующий порядок приемки муниципальными образовательными учреждениями работ, выполняемых подрядчиками при исполнении муниципальных заказов на ремонтные работы внутренних инженерных систем (отопления, водоснабжения, канализации) муниципальных образовательных учреждений. В указанный правовой акт включить обязанность муниципальных заказчиков получать от подрядчиков исполнительные схемы производства работ и акты на скрытые работы.

2.3. Осуществлять мониторинг выявленных недостатков, влияющих на качество теплоснабжения муниципальных образовательных учреждений,  течение каждого отопительного периода. По результатам проведенного мониторинга составлять планы ремонтно - восстановительных работ, необходимые для выполнения мероприятий при подготовке к следующему отопительному периоду.

3. Рекомендовать редакции районной газеты «Вперед» регулярно освещать прохождение отопительного сезона в районе.

4. Данное решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы Михайловского

муниципального района	   В.В. Остапец