АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.03.2016 г.                                с. Михайловка                                    № 149-па

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений

В соответствии со ст. 15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом РФ от 21.07.2014 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Правительства РФ от 18.01.2014 г. № 37 «О внесении изменений в типовое концессионное соглашение в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных для благоустройства территорий, а также объектов социально-бытового назначения», письмом Федеральной Антимонопольной Службы от 05.02.2014 г. № АЦ/3793/14 «По вопросу размещения информации о проводимых органом местного самоуправления конкурсах на право заключения концессионного соглашения», письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10.04.2015 г. № 10371-АЧ/04 «О требованиях к концессионным соглашениям», администрация Михайловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов водоснабжения, находящихся в собственности Михайловского муниципального района Приморского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (приложение № 1);

2. Утвердить Перечень объектов водоотведения, находящихся в собственности Михайловского муниципального района Приморского края, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений (приложение № 2).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по организационно-техническому обеспечению деятельности администрации Михайловского муниципального района» (Шевченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Михайловского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации П.А. Зубок

Глава Михайловского муниципального района –

Глава администрации района                                                      В.В. Архипов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Михайловского муниципального

района от _____________ № _____

Перечень объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяженность, площадь, кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная скважина | с. Абрамовка | 382,3 кв.м | 1980 |
| 2 | Водозаборная скважина | с. Абрамовка | 1 шт. | 1980 |
| 3 | Водопроводная сеть | с. Абрамовка | 10882,0 м | 1973 - 2003 |
| 4 | Здание насосной с оборудованием | с. Абрамовка | 1 шт. | 1984 |
| 5 | Насосная станция | с. Абрамовка | 1 шт. | 1988 |
| 6 | Скважина | с. Григорьевка | 1 шт. | 1989 |
| 7 | Водонапорная башня | с. Григорьевка | 1 шт. | 1989 |
| 8 | Водопроводная сеть | с. Григорьевка | 5639,0 м | 1989 |
| 9 | Скважина | с. Новожатково | 1 шт. | 1967 |
| 10 | Водонапорная башня | с. Новожатково | 1 шт. | 1967 |
| 11 | Водопроводная сеть | с. Новожатково | 1152,0 м | 1983 |
| 12 | Колодцы | с. Новожатково | 16 шт. | 1983 |
| 13 | Подпиточный насос К 40-25-160 | с. Абрамовка | 1 шт. | 1980 |
| 14 | Устройство наружного водопровода | с. Абрамовка, ул. Луговая | 430,0 м | 2011 |
| 15 | Устройство наружного водопровода с водоразборной колонкой | с. Новожатково, ул. Полтавская | 460,0 м | 2011 |
| 16 | Насос глубинный | с. Абрамовка | 1 шт. | 2002 |
| 17 | Насос глубинный ЭЦВ 6-10-140 | с. Абрамовка | 1 шт. | 2013 |
| 18 | Насос 6-6,5-85 | с. Абрамовка | 1 шт. | 2012 |
| 19 | Погружной насос | с. Абрамовка | 1 шт. | 2012 |
| 20 | Насос глубинный ЭЦВ 6-10-110 | с. Абрамовка | 1 шт. | 2011 |
| 21 | Здание водонапорной башни 16/20 | с. Ивановка, ул. Пушкинская, 4-б | 1 шт. | 1967 |
| 22 | Здание водонапорной башни 16/21 | с. Ивановка, ул. Колхозная, 47-б | 1 шт. | 1957 |
| 23 | Здание водонапорной башни 16/22 | с. Ивановка, ул. Больничная, 8-б | 1 шт. | 1963 |
| 24 | Здание водонапорной башни | с. Горбатка, ул. Березовая, 11-а | 1 шт. | 1976 |
| 25 | Здание водонапорной башни со скважиной | с. Ширяевка, ул. 1 Мая, 4-е | 1 шт. | 1997 |
| 26 | Насос ЭЦВ 6-6.5-125 | с. Ширяевка, ул. 1 Мая, 4-е | 1 шт. | 2012 |
| 27 | Здание насосной | с. Ивановка, ул. Зареченская, 51-в | 1 шт. | 1964 |
| 28 | Здание насосной 1 | с. Ивановка, ул. Зареченская, 51-г | 1 шт. | 1964 |
| 29 | Водозаборная скважина | с. Ивановка, ул. Зареченская, 51-а | 1 шт. | 1964 |
| 30 | Здание водонапорной башни | с. Ивановка, ул. Зареченская, 51-б | 1 шт. | 1995 |
| 31 | Водопровод | с. Ивановка, ул. Зареченская | 8390,0 м | 1963 |
| 32 | Водопровод | с. Горбатка | 3200,0 м | 1976 |
| 33 | Водопровод | с. Ивановка | 2270,0 м | 1963 |
| 34 | Водопроводная сеть | пос. Горное | 1308,0 м | 2004 |
| 35 | Насосная станция | с. Ивановка, ул. Кировская, 38-б | 1 шт. | 1981 |
| 36 | Пожарный резервуар | с. Ивановка, ул. Советская, 24-б | 1 шт. | 1986 |
| 37 | Наружный водопровод | с. Горбатка | 340,0 м | 2007 |
| 38 | Сети водопроводные 16/16 | с. Ивановка, ул. Пушкинская | 1290,0 м | 1989 |
| 39 | Сети водопроводные 16/17 | с. Ивановка, ул. Больничная | 400,0 м | 1999 |
| 40 | Сети водопроводные 16/18 | с. Ивановка, ул. Кировская | 382,0 м | 1995 |
| 41 | Сети водопроводные 16/19 | с. Ивановка, ул. Колхозная, 9 | 2937,0 м | 1985 |
| 42 | Сети водопроводные | с. Ширяевка | 7600,0 м | 1970-1987 |
| 43 | Водопроводная линия | с. Ивановка, ул. Пушкинская | 180,0 м | 2012 |
| 44 | Водопровод - наружные сети | с. Ивановка, ул. Пушкинская | 280,0 м | 2009 |
| 45 | Водопровод - наружные сети | с. Ивановка, ул. Партизанская | 90,0 м | 2009 |
| 46 | Наружный водопровод | пос. Горное | 125,0 м | 2010 |
| 47 | Наружный водопровод | с. Горбатка, ул. Вишневая | 120,0 м | 2010 |
| 48 | Скважина № 855 | с. Ивановка, ул. Пушкинская, 4-а | 1 шт. | 1968 |
| 49 | Насос ЭЦВ 5-6.3-80 | с. Ивановка, ул. Пушкинская, 4-а | 1 шт. | 2011 |
| 50 | Скважина № 8556 | с. Ивановка, ул. Колхозная, 47-а | 1 шт. | 1987 |
| 51 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | с. Ивановка, ул. Колхозная, 47-а | 1 шт. | 2012 |
| 52 | Скважина № б/н | с. Ивановка, ул. Больничная, 8-а | 1 шт. | 1968 |
| 53 | Насос ЭЦВ 6-10-120 | с. Ивановка, ул. Больничная, 8-а | 1 шт. | 2011 |
| 54 | Скважина № 7967 | с. Горбатка, ул. Березовая, 11 | 1 шт. | 1976 |
| 55 | Насос ЭЦВ 5-6.5-85 | с. Горбатка, ул. Березовая, 12 | 1 шт. | 2011 |
| 56 | Скважина № 18-12655 | с. Ивановка, ул.Кировская38а | 1 шт. | 1978 |
| 57 | Насос ЭЦВ 6-10-110 | с. Ивановка, ул. Кировская, 38-а | 1 шт. | 2010 |
| 58 | Скважина | с. Тарасовка | 1 шт. | 2011 |
| 59 | Скважина № 11085, глубина 70,0 м | с. Ширяевка, ул. 1 Мая, 4-д | 1 шт. | 2013 |
| 60 | Насос ЭЦВ 6-6.5-125 | с. Ширяевка, ул. 1 Мая, 4-д | 1 шт. | 2012 |
| 61 | Насосная станция (лит. А) | с. Кремово, гарнизон | 1 шт. | 1988 |
| 62 | Насосная станция (лит. Б) | с. Кремово, гарнизон | 1 шт. | 1988 |
| 63 | Водонапорная башня | с. Кремово | 1 шт. | 1973 |
| 64 | Скважина | с. Кремово | 1 шт. | 1973 |
| 65 | Водопроводная сеть | с. Кремово | 6190,0 м | 1973 |
| 66 | Водопроводная сеть | с. Кремово, гарнизон | 1362,53 м | 1989 |
| 67 | Колодцы водопроводные | с. Кремово | 53 шт. | 1973 |
| 68 | Водопроводная сеть | с. Ляличи | 4480,0 м | 1978 |
| 69 | Колодцы водонапорные | с. Ляличи | 30 шт. | 1978 |
| 70 | Водонасосная станция | с. Кремово | 73,0 кв. м | 1954 |
| 71 | Здание водонасосной станции | с. Ляличи | 10,0 кв. м | 1977 |
| 72 | Здание водонасосной станции | с. Ляличи | 130,0 кв. м | 1964 |
| 73 | Здание водонасосной станции | с. Ляличи | 7,0 кв. м | 1977 |
| 74 | Здание водонапорной башни | с. Кремово | 11,0 кв. м | 1968 |
| 75 | Водонасосная станция | с. Кремово | 8,0 кв. м | 1968 |
| 76 | Здание водонасосной | с. Михайловка, гарнизон | 15,6 кв. м | 1968 |
| 77 | Станция обезжелезивания | с. Михайловка, ул. Заречная, 3-а | 337,0 кв. м | А, А1 1983, А2 2000 |
| 78 | Водозаборная скважина 11236 Б | с. Михайловка | 1 шт. | 1983 |
| 79 | Водозаборная скважина № 10037 | с. Михайловка, ул. Заречная, 3-а | 1 шт. | 1982 - 2002 |
| 80 | Водозаборная скважина № 10036 | с. Михайловка, ул. Заречная, 3-а | 1 шт. | 1982 - 2003 |
| 81 | Водопроводные сети | с. Михайловка, гарнизон | 686,45 м | 1968 |
| 82 | Водопроводные сети по водозабору | с. Михайловка, ул. Заречная, 3-а | - | 1976 |
| 83 | Водопроводные сети по селу | с. Михайловка | 9926,84 м | 1970 - 1998 |
| 84 | Водопроводные сети с насосной станцией - скважиной | с. Васильевка | 5800,0 м | 1970 |
| 85 | Водопроводные сети | с. Михайловка, ул. Советская | 671,0 м | 2014 |
| 86 | Скважина № 11029 | с. Осиновка, ул. Шарпатого | 1 шт. | 1968 |
| 87 | Насосная станция | с. Осиновка | 1 шт. | 1985 |
| 88 | Водопроводная сеть | с. Осиновка | 2800,0 м | 1968 - 1980 |
| 89 | АЭК устройство «Исток» | с. Осиновка, ул. Рабочая | 1 шт. | 2011 |
| 90 | АЭК устройство «Исток» | с. Осиновка, ул. Рабочая | 1 шт. | 2011 |
| 91 | Насос глубинный ЭЦВ 6-40-110 | с. Осиновка, ул. Рабочая | 1 шт. | 2012 |
| 92 | Скважина № 7139 | с. Первомайское | 1 шт. | 1978 |
| 93 | Водонапорная башня скважины № 7139 | с. Первомайское | 1 шт. | 1978 |
| 94 | Водопроводная сеть скважины № 7139 | с. Первомайское | 2400,0 м | 1978 |
| 95 | Скважина № 541 | с. Первомайское | 1 шт. | 1974 |
| 96 | Водопроводная башня скважины № 541 | с. Первомайское | 1 шт. | 1974 |
| 97 | Водопроводная сеть скважины № 541 | с. Первомайское | 6172,0 м | 1974 - 2004 |
| 98 | Скважина № 7255 | с. Степное | 1 шт. | 1979 |
| 99 | Водонапорная башня скважины № 7255 | с. Степное | 1 шт. | 1979 |
| 100 | Водопроводная сеть скважины № 7255 | с. Степное | 7200,0 м | 1979 |
| 101 | Здание водокачки со скважиной № 10172 | с. Некруглово, ул. Совхозная, 6а | 82,3 кв.м | 1964 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Михайловского муниципального

района от _____________ № _____

Перечень объектов водоотведения

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Протяженность, площадь, кол-во | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистительные сооружения | с. Абрамовка | 1 шт. | 1980 |
| 2 | Септик | с. Ивановка | 60,0 куб. м | 1983 |
| 3 | Сети канализационные | с. Ивановка | 2630,0 м | 1975-1977 |
| 4 | Сети канализационные | с. Ширяевка | 2800,0 м | 1984 |
| 5 | Станция биологической очистки | с. Кремово, гарнизон | 1 шт. | 1988 |
| 6 | Канализационная сеть | с. Кремово, гарнизон | 1403,0 м | 1988 |
| 7 | Хлораторная | с. Кремово | 33,0 кв. м | 1971 |
| 8 | Здание канализационной насосной станции | с. Ляличи | 24,0 кв. м | 1964 |
| 9 | Здание хлораторной | с. Михайловка, ул. Луговая | 30,0 кв. м | 1983 |
| 10 | Здание насосной канализационной станции | с. Михайловка, ул. Луговая | 16,0 кв. м | 1997 |
| 11 | Циркуляционный окислительный канал (2 сооружения) | с. Михайловка, ул. Луговая | 2 шт. | 1997 |
| 12 | Вертикальный отстойник | с. Михайловка, ул. Луговая | 2 шт. | 1997 |
| 13 | БСТМ канализационные сети котельной 1/4 | с. Михайловка | - | 1975 |
| 14 | БСТМ канализационные сети средней школы | с. Михайловка | - | 1973 |
| 15 | БСТМ канализационные сети ПМК-28 котельной | с. Михайловка | - | 1979 |
| 16 | Канализационные сети котельной 1/4 | с. Михайловка | - | - |
| 17 | Канализационные сети | с. Михайловка | 8289,0 м | - |
| 18 | Канализационные сети | с. Васильевка, гарнизон | 1870,0 м | - |
| 19 | Фильтр механический ВКХ | с. Михайловка, ул. Луговая | 1 шт. | 2010 |
| 20 | Фекальный насос (СМ-125-80-315/4) | с. Михайловка, ул. Луговая | 1 шт. | 2003 |
| 21 | Фекальный насос СД 80/18 | с. Михайловка, ул. Луговая | 1 шт. | 2010 |
| 22 | Насос К 100-65-200-а | с. Михайловка, ул. Луговая | 1 шт. | 2011 |
| 23 | Компрессор С415М | с. Михайловка, ул. Луговая | 1 шт. | 2011 |
| 24 | Компрессор С415М | с. Михайловка, ул. Луговая | 1 шт. | 2011 |
| 25 | Универсальная установка | с. Михайловка, ул. Луговая | - | 2010 |
| 26 | Канализационная сеть | с. Осиновка | 900,0 м | 1981 |
| 27 | Канализационная сеть | с. Первомайское | 3178,0 м | 1970 |
| 28 | Септик | с. Первомайское | 25,0 куб. м | 1999 |